## sheet
城 镇 排 水 设 施 接 驳 信 息
登 记 表
（新建项目）
项目名称____________________________
登记编号____________________________
登记日期____________________________
城镇排水设施接驳信息登记表
编号：
项目概况 | 项目名称 | [9 empty] | 联系人 联系方式
| 地址 | [9 empty] | 项目规模
| 类别 |  | □新建 □改建 □扩建 □其他 | [7 empty] | 项目用地面积
| 一般排水户 |  | □民房住宅 □商业 □办公 □学校（未设有实验室） □其它：
| 其他排水户 |  | □一般工业企业 □重点排污工业企业 □宾馆酒店及餐饮业（不含隔油池） □宾馆酒店及餐饮业（含隔油池） □医院 □垃圾或废品站场 □屠宰场 □屠宰场 □养殖场 □污水厂 □危险品仓库和实验室 □肉菜市场 □汽车维修 □洗车业 □洗浴业 □其它：
接驳概况 | 周边公用排水 体制 |  |  | 内部排水体制 |  |  | 预处理设施 |  |  |  | 水质检测井 |  |  | 在线监测装置 |  |  | 化粪池
| □合流 □分流 |  |  | □合流 □分流 |  |  | □有 □无 |  |  |  | □有 □无 |  |  | □有 □无 |  |  | □有 □无
| 接驳地点 | [7 empty] | 接驳市政设施类型 |  |  |  | 市政合流管
| 出户管（项目排水管） | [10 empty] | 接驳的城市排水管渠
| 编号 | 类别 | 管径 mm |  | 流量 m3/d | 排水方式 |  | 水质检测井 坐标 |  | 水质检测井井底 标高m |  | 类别 | 管径 mm |  | 接驳井 坐标 | 接驳井井底标高 m
| 1 | 污水 | DN250 |  |  | 合流 |  | X546672.659 Y392379.505 |  | 2.695 |  | 污水 | dn250 |  | X546670.463 Y392381.273 | 2.015
| 2 | 污水 | DN250 |  |  | 合流 |  | X546712.191 Y392430.316 |  | 2.97 |  | 污水 | dn250 |  | X546711.184 Y392431.169 | 2.2
| 3 | 雨水 | DN250 |  |  | 合流 |  | X546683.518 Y392389.941 |  | 2.967 |  | 污水 | dn250 |  | X546680.028 Y392392.872 | 2.06
| 4 | 雨水 | DN250 |  |  | 合流 |  | X546704.714 Y392417.428 |  | 2.75 |  | 污水 | dn250 |  | X546701.968 Y392419.799 | 2.16
需提交 材料 | 1、□城市排水设施接驳信息登记表；
2、□排水户个人信息资料/□排水户法人营业执照（含营业执照注册号、组织机构代码、税务登记信息）复印件；
3、□排水设施接驳总平面图、□化粪池施工图及平面布置图、□市政排污管网示意图；
4、□按规定应提供的其他材料。
我单位（本人）承诺对申报资料的真实性及数据的准确性（含电子文档与图纸一致性）负责，自愿承担虚报、造假、瞒报等不正当手段而产生的一切法律责任。
建设单位盖章/申请人签名： 年 月 日
以下栏目由排水管网管理单位填写
排水接驳方案审查阶段 | 排水接驳方案初审意见：
1、排水管网和污水排放口的设置符合城市排水规划和市政专业技术规范的要求。
2、设计排水量没有超过现状城市排水管道过流能力。
3、按规范计划建设相应的污水预处理设施（如三级化粪池）。
4、排放口附近具备水质、水量检测取样设施。
| 规划所意见 | [8 empty] | 环基办意见
| □是 □不是，排水管网和排放口的设置符合城市排水规划 | [8 empty] | □是 □不是，污水管网和污水排放口的设置符合城市污水规划
| (单位印章) | [8 empty] | (单位印章)
| 经办人： 年 月 日 | [8 empty] | 经办人： 年 月 日
| 城管分局 | [8 empty] | 水务中心意见
| □是 □不是，接入市政排水管网的排放口的方案符合专业技术规范； □是 □不是，按规范计划建设相应的污水预处理设施 | [8 empty] | □是 □不是，接入污水管网的排放口的方案符合专业技术规范； □是 □不是，按规范计划建设相应的污水预处理设施
| (单位印章) | [8 empty] | (单位印章)
| 经办人： 年 月 日 | [8 empty] | 经办人： 年 月 日
| 住建分局意见 | [8 empty] | 生态环境分局
| (单位印章) | [8 empty] | (单位印章)
| 经办人： 年 月 日 | [8 empty] | 经办人： 年 月 日
以下栏目由排水管网管理单位填写
排水接驳设施验收阶段 | 排水接驳设施验收情况：
1、已按规定将室内雨水、污水管道分别接入城市雨水、污水管道。
2、已按规范设计相应的污水预处理措施（如三级化粪池）。
3、已在排放口附近具备水质、水量检测取样设施。
| 规划所意见 | [8 empty] | 环基办意见
| 经办人： (单位印章) | [8 empty] | 经办人： (单位印章)
| 负责人： 年 月 日 | [8 empty] | 负责人： 年 月 日
| 水务中心意见 | [8 empty] | 住建分局意见
| 经办人： (单位印章) | [8 empty] | 经办人： (单位印章)
| 负责人： 年 月 日 | [8 empty] | 负责人： 年 月 日